Notstromaggregat 42

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | Stationär | Motorleistung | 219 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Mercedes | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | ON 424.DIN 6217 | Kühlung | Wasser |
| Motor Nr. | 424.900-000-002526 | Anlassung |  |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 280 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | Siemens |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | 3 ~ Gen. 1FC6 |
| Spannung | 400/231 V | Gen. Nr. |  |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 3000 | Höhe (mm) | 2300 |
| Breite (mm) | 1200 | Gewicht (kg) | 1,25 t |
| Nutzung |
| Baujahr | 1986 |  |  |

12.800,- €

Notstromaggregat 52

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 37,5 PS |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Deutz | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | A3L 514 | Kühlung | Luft |
| Motor Nr. | 3699121/23 | Anlassung |  |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 30 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | Bauscher |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | AL 30D1500 |
| Spannung | 400/231 | Gen. Nr. | A3L 154 |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 2100 | Höhe (mm) | 1200 |
| Breite (mm) | 1100 | Gewicht (kg) |  |
| Nutzung |
| Betriebsstunden | 595 |  |  |

2.100,- €

Notstromaggregat  Geb. 53

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | Stationär | Motorleistung | 147 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Deutz | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | F 10 L 413 F | Kühlung | Luft |
| Motor Nr. | 7156945 | Anlassung | El. |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 150 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | AvK |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | DKBN 49/150-4 TS |
| Spannung | 400/231 | Gen. Nr. | 5184070 |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 3000 | Höhe (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 1200 | Gewicht (kg) |  |
| Nutzung |
| Baujahr | 1984 |  |  |
| Betriebsstunden | 239 |  |  |

4300,- €

Notstromaggregat  Geb. 67

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 160 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | WM | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | 1310 | Kühlung | Wasser |
| Motor Nr. | 100735 | Anlassung | El. |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 162 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | Leroy-Somer |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | TA2800VS5 |
| Spannung |  | Gen. Nr. | 504 777 1 |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 2600 | Höhe (mm) | 1700 |
| Breite (mm) | 1600 | Gewicht (kg) |  |
| Nutzung |
| Baujahr | 1979 |  |  |
| Betriebsstunden | 576 h |  |  |

12.400,- €

Notstromaggregat 74

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 89 KW, 121 PS |
| Technische Daten Motor |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 89 KW |
| Motorhersteller | Deutz | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | F6L 413 FR | Kühlung | Luft |
| Motor Nr. | 70 11 057 | Anlassung |  |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 100 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | A v K |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | DKBN 38/100-4TS |
| Spannung | 400/231 | Gen. Nr. | 2285 411 |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 3000 | Höhe (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 1200 | Gewicht (kg) |  |
| Nutzung |
| Zustand | g. | Baujahr | 1986 |
|  |  | Preis |  |
| Betriebsstunden |  |  |  |

11.200,- €

Notstromaggregat 56

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | sationär | Motorleistung | 55 KW / 75 PS |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Deutz | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | A6L514 | Kühlung | Luft |
| Motor Nr. | 271983944 | Anlassung | el. |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 60 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | AvK |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung |  |
| Spannung |  | Gen. Nr. |  |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 3000 | Höhe (mm) | 1800 |
| Breite (mm) | 1300 | Gewicht (kg) |  |
| Nutzung |
| Baujahr |  |  |  |
| Preis |  |  |  |

4.300,- €

Notstromaggregat 78

| Ausführung |
| --- |
| stationär |  | Motorleistung | 88 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Deutz | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | A8L714 | Kühlung | Luft |
| Motor Nr. | 4522045 | Anlassung |  |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 105 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | AvK |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | DIB 49/105-4 |
| Spannung | 400/231 | Gen. Nr. | 403597 |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 2500 | Höhe (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 1500 | Gewicht (kg) |  |
| Nutzung |
| Baujahr |  |  |  |
|  |  | Preis |  |
| Betriebsstu | 826 h |  |  |

11.200,- €

Notstromaggregat  Geb. 79

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 177 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | MAN | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | D 2566 ME | Kühlung | Wasser |
| Motor Nr. | 343 290/017 | Anlassung | El. |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 100 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | BBC |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | DRE4222B45 |
| Spannung | 400/231 V | Gen. Nr. | 64465384 |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 2600 | Höhe (mm) | 2000 |
| Breite (mm) | 1200 | Gewicht (kg) | 0,4 t |
| Nutzung |
| Baujahr | 1984 |  |  |
| Betriebsstunden | 580 h |  |  |

11.200,- €

Notstromaggregat Geb. 94

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 222 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Scania | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | DSI 11 45 | Kühlung | wasser |
| Motor Nr. | 5260138 | Anlassung | el. |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 200 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | Siemens |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | 1FC4316 |
| Spannung | 400 V | Gen. Nr. |  |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 2600 | Höhe (mm) | 1600 |
| Breite (mm) | 1500 | Gewicht (kg) | 0,96 |
| Nutzung |
| Baujahr |  |  |  |
| Betriebsstunden | 340,5 | Preis |  |

12.900,- €

Notstromaggregat 97

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 55 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Deutz | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp |  | Kühlung | Luft |
| Motor Nr. |  | Anlassung | El |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 60 kVA | G-Ausführung |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller |  |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung |  |
| Spannung |  | Gen. Nr. |  |
| Abmessungen |
| Länge (mm) |  | Höhe (mm) |  |

2.400,- €

Notstromaggregat  Geb. 102

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 203 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Volvo | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | TD 100 GG | Kühlung | wasser |
| Motor Nr. |  | Anlassung | El. |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 165 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | Ansaldo |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | MX 250 MB 4 |
| Spannung | 400/450 | Gen. Nr. |  |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 2000 | Höhe (mm) | 1600 |
| Breite (mm) | 1200 | Gewicht (kg) |  |
| Nutzung |
| Zustand | s.gut | Baujahr | 1985 |
| Betriebsstunden |  | Preis | 15000 € |

15.000,- €

Notstromaggregat Geb. 104

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 243 KW |
| Technische Daten Motor |
| Aggregattyp | statinär | Motorleistung | 243 KW |
| Motorhersteller | MWM | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | IBD 234 V08 | Kühlung | wasser |
| Motor Nr. | SOE 243 KW | Anlassung |  |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 280 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | BBL |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | DER 5045A-45+DAE2160-6 |
| Spannung | 400/231 V | Gen. Nr. |  |
| Abmessungen |
| Länge (mm) | 2600 | Höhe (mm) | 1800 |
| Breite (mm) | 1100 | Gewicht (kg) | 1,05 t |
| Nutzung |
| Zustand | s.g. | Baujahr |  |
|  |  | Preis |  |
| Betriebsstunden |  |  |  |

Notstromaggregat 107

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 150 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Deutz | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp |  | Kühlung | Luft |
| Motor Nr. |  | Anlassung | el. |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 150 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | AvK |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung |  |
| Spannung | 400 V | Gen. Nr. |  |

12.000,- €

Notstromaggregat 125

| Ausführung |
| --- |
| Aggregattyp | stationär | Motorleistung | 89 KW |
| Technische Daten Motor |
| Motorhersteller | Deutz | Drehzahl | 1500 |
| Motortyp | F 6 L 413 FR | Kühlung | Luft |
| Motor Nr. |  | Anlassung | Elektr. |
| Technische Daten Generator |
| Generatorleistung | 100 kVA |  |  |
| Drehzahl | 1500 | G-Hersteller | A v K |
| Leistungsfaktor | 0,8 | G-Ausführung | DKB 42 / 100 TS |
| Spannung | 144,3 | Gen. Nr. |  |
| Abmessungen |
| Länge (mm) |  | Höhe (mm) |  |

11.200,- €

Notstromaggregat DEUTZ, 35

Aggregattyp:

# Text boxes

Drehstrom, 99 mit Synchronisierungseinrichtung nachgerüstet, IM: B 52; Kl: F

Err.: 90 V, 2,7 a

IP 23

3 Phasig, Drehstrom,

Err. 21, IP 23, Klasse F

Err. 27/24,6 (1,37/0,31 A)

Iso Klasse E

Schaltschrank neuwertig

Drehstrom, rechts, Isoklasse F, Kranbalken mit Tragkraft 2 KN zum Ausbauerleichterung vorh., neuwertiger Schaltschrank

3 Stck. ; ISO F, P 23;

Err K/R 39/21V 1,2 /0,3 A

Technische Daten Motor

Hersteller, Baujahr: Deutz

Typ:

Leistung: 28 KW

Upm:

Kühlung:

Anlassung:

Technische Daten Generator

Hersteller, Baujahr:

Ausführung:

Leistung: 30 kVA

Upm:

Leistungsfaktor:

Spannung: